内装修报消防所要准备的材料

一、消防专业设计单位部分：

1、全套设计蓝图； 装修部分：（1）目录、（2）装修设计说明、材料表、（3）平面布置图、

（4）顶面布置图；（5）地面布置图（该图小面积可不需）； 电气部分：（1）目录、（2）电气设计说明、（3）电气系统图、（4）照明平面

布置图、（5）应急照明平面布置图、（6）空调平面布置图（该图小面积可不需）、（7）插座平面布置图（该图小面积可不需）、（8）弱电平面布置图（该图小面积可不需）、（9）自动报警平面布置图； 给排水部分：（1）目录、（2）给排水设计说明、（3）喷淋系统图、（4）喷淋

平面布置图、（5）消火栓平面布置图（室内如果有，且可以与喷

淋平面布置图设计在一张图上）；

注：如果经营的场所内有机械排烟，则还需以下图纸 暖通部分：（1）目录、（2）机械排烟设计说明、（3）机械排烟平面布置图；

2、上海市消防监督信息系统软件统一接口的电子送审光盘，光盘上盖出图章。

3、消防专业设计单位提供营业执照和资质证书（复印件盖章）

如何办理建设工程消防设计审核手续

一、办理依据

《中华人民共和国消防法》第十一条。

二、办事的条件

（一）下列新建、扩建工程的扩初设计应报市消防局审批：

1、高度超过100m的建筑；

2、单幢建筑面积大于20000m2的公共建筑或商场部分面积大于10000m2的商住楼建筑；

3、总投资超过5000万元人民币的甲乙类厂房、装置、储罐和总投资超过1亿元人民币的其他工业厂房（不含土地费用）；

4、占地面积大于1500m2甲乙类仓库和占地面积大于12000m的丙类仓库、物流中心；

5、轨道交通、隧道、大桥、码头等重大市政工程；

6、加油、加气及其合建站；

7、占地面积大于10公顷的总体工程；

8、经消防性能化设计或评估的特殊工程项目；

9、市建设行政主管部门认为需要市消防局审批的其他重大或重要项目。

（二）审图公司不审的总投资不超过5000万元的甲乙类装置、储罐，由管辖的消防支队审核。

（三）下列改建、室内装修工程的设计应报管辖的消防支队审核。

1、建筑面积大于300m2的公共娱乐场所；

2、建筑面积大于1000m2的人员密集场所（除公共娱乐场所外）；

3、建筑面积大于5000m的其他场所。

4、符合1—3条的室内装修工程，建设单位可直接到所属公安机关消防机构办理审批手续，也可委托消防技术咨询服务机构提供技术服务，然后凭该机构出具的《内装修设计咨询报告》到所属公安机关消防机构办理建设工程消防设计审核备案。

三、办理的手续（需提供的材料）

（一）申请单位（建设单位）办理新建、扩建工程消防申报需提供的材料

1、建设工程消防设计审核申报表（由建设单位盖公章确认）；

2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件；

3、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件；

4、设计单位资质证明文件；

5、消防设计文件（工程扩初文本、图纸和勘查地形图）。

（二）申请单位（建设单位）办理改建、室内装修工程消防申报需提供的材料

1、《上海市建设工程室内装修消防设计审核申报表》、[附表1]；

2、装修楼层建筑的原平面图，原消防设备（电施、水施、风施）平面图；

3、原建筑的《建设工程消防设计审核意见书》或《建设工程消防验收意见书》；

4、装修楼层的装修平面、立面、剖面、节点详图，材料表及说明，新设计的消防设备（电施、水施、风施）平面及系统图。

（三）具有下列情形之一的，建设单位除提供上述材料外还需提供特殊消防设计的技术方案及说明，或者设计采用的国际标准、境外消防技术标准的中文文本，以及其他有关消防设计的应用实例、产品说明等技术资料：

1、国家工程建设消防技术标准没有规定的；

2、消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料可能影响建设工程消防安全，不符合国家标准规定的；

3、拟采用国际标准或者境外消防技术标准的。

（四）在送审图纸及文字材料的同时，一并送审资料光盘。

（五）公安消防机构对送审的工程核发《建设工程消防设计审核意见书》。

四、办结时间

公安机关消防机构在接到申请资料后20个工作日内审核完毕。

上海市消防局