# 消防验收报审需要程序

一、装修报建审准备材料

1、报批申请（业主盖章）

2、施工安全措施（建筑施工单位盖章）

3、消防安全措施（建筑施工单位盖章）

4、用电、用火安全制度（建筑施工盖章）

5、施工组织方案（建筑施工盖章）

6、装修改造方案2份（设计公司盖章）

7、建筑内部装修设计防火审核申报表2份（业主盖章）

8、委托书（业主盖章）

9、受托人身份证复印件

10、原建筑消防验收意见书

11、治安、消防安全责任书（甲方：业主  乙方：建筑施工单位盖章）

12、设计组织方案2份（盖设计单位章）

13、原始图复印件1套

14、室内装修施工图及消防图纸等蓝图（盖经年检的图纸报审专用章）

1）设计说明2）室内平面图3）吊顶图4）地面图5）电器图6）给排水图）7）空调图8）防排烟图9）消防图10）消防系统图

二、消防建审通过后，消防处会给你一张合格证，接下来你就要找到一家消防公司给你施工了。

三、施工结束后，你要请一家检测公司给你检测电气系统和消防系统，检测合格后会出具两份合格报告。

四、然后你就开始准备消防验收资料，资料如下：

1、建设单位提出的验收申请（加盖公章）

2、建设单位填写《建筑工程消防验收申报表》（一式两份）

3、建设工程中消防部门的建筑消防设计审核文件（复印件）

4、消防检测机构的检测报告（原件）

5、申报表上填写的装修材料（壁纸、地毯、纺织物）需提供其检测报告（复印件）

五、申报表报道消防处后如果没问题，消防处会来验收，验收合格后，回给你（消防验收合格证）