目前不管是哪里的装修的工程，都是需要报消防的，而且现在报消防也是一件很麻烦的事情。根据我们的报消防的经验，现在出问题最多的就是设计图纸的设计说明。下面我们就来简单的了为大家写一下，供大家参考：

一、消防设计文件应当包括设计说明书，有关专业的设计图纸，主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料表，重点反映依照国家工程建筑消防技术标准强制性要求设计的内容。

二、消防设计文件应当按照下列顺序编排：

1、封面：项目名称、设计单位、日期;

2、扉页：设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名、并经上述人员签署或授权盖章;

3、设计文件目录;

4、设计说明书;(每页加盖设计单位报审专用方章)

5、设计图纸。

消防设计文件包括：设计说明书(装修改造类)

1、工程设计依据。包括设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)，建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料;

2、建设规模和设计范围。包括工程的设计规模及项目组成，承担的设计范围与分工;

3、改建或装修设计的面积等指标;

4、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料等;

5、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况;

6、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题;

7、装修专业。包括原工程用途、分类和耐火等级概况以及本工程概况。本工程使用功能和工艺要求、功能分区、平面布局以及对原工程改建情况;装修各部位采用的装修材料燃烧性能等级、除用文字说明以外亦可用表格形式表达。

装修专业图纸

1、建筑平面图：原工程总平面图和平面图(改建、内装修所在层面的原始竣工平面蓝图，标明装修位置);本工程平面布置、疏散图、本工程所在层面平面、空间的防火 、防烟分区图(包括面积、分隔位置和分隔物情况)。

2、装修图纸：应体现工程各部位顶棚、墙面、地面、隔断的装修材料以及固定家具、装饰织物、其它装饰材料的选用、可采用平面图、立面图、剖面图和节点详图表示。

3、消防设计、电气图纸、自动报警、灭火系统平面布置连线图、中央空调风管、防排烟系统平面布置图、强电连线、照明连线、疏散指示、导流、应急照明平面布置图等消防设计设备图。

4、其它设计图纸

新建、扩建工程消防设计文件申报内容详见《建设工程消防设计审核申报表》