审核范围：

一、对具有下列情形之一的人员密集场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核：

（一）建筑总面积大于20000平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

（二）建筑总面积大于15000平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

（三）建筑总面积大于10000平方米的宾馆、饭店、商场、市场；

（四）建筑总面积大于2500平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；

（五）建筑总面积大于1000平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；

（六）建筑总面积大于500平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。

二、对具有下列情形之一的特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核：

（一）设有第一条所列的人员密集场所的建设工程；

（二）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

（三）本条第一项、第二项规定以外的单体建筑面积大于40000平方米或者建筑高度超过50米的其他公共建筑；

(四)  国家标准规定的一类高层住宅建筑

（五）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

（六）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。

审核依据：

《中华人民共和国消防法》；

《建设工程消防监督管理规定》等消防法规；

国家工程建设消防技术标准强制性要求。

申报材料：

建设工程消防(备案)审核（新建、扩建）告知书

- 申请报告（A4纸打印、盖公章，无公章的建设单位需法人代表签字按手印）

2、必审必验项目提供《建设工程消防设计审核申报表》；备案项目提供《建设工程消防设计备案表》和备案凭证（江苏消防网消防办事大厅可下载）。

3、建设工程的规划许可证明文件（复印件即可）。

4、消防设计文件。

5、设计单位的资质。

6、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件。

7、具有下列情形之一的，建设单位除提供上述规定所列材料外，应当同时提供特殊消防设计的技术方案及说明，或者设计采用的国际标准、境外消费技术标准的中文文本，以及其他有关消防设计的应用实例、产品说明等技术资料；

- 国际工程建设消防技术标准没有规定的；

- 消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料可能影响建设工程消防安全，不符合国际标准规定的；

- 拟采用国际标准或者境外消费技术标准的。

8、全套施工图纸（建筑、水、电、暖通各专业的图纸）（加盖设计单位的出图章）。

建设工程消防（备案）审核（改建、装修）告知书

1、申请报告（A4纸打印、盖公章、无公章的建设单位需法人代表签字按手印）。

2、必审必验项目提供《建设工程消防设计审核申报表》；备案项目提供《建设工程设计备案表》和备案凭证（江苏消防网消防办事大厅可下载）。

3、原工程的消防审核、验收意见书的复印件或房产证复印件。

4、设计单位资质（改建项目需提供建筑、消防、装修的设计单位资质；装修项目需提供消防、装修的设计单位资质）。

5、消防设计文件（改建项目需提供建筑、消防、装修专业的消防设计文件；装修项目需提供消防、装修专业的消防设计文件）。

6、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件。

7、租赁协议的复印件。

8、具有下列情形之一的，建设单位除提供上述规定所列材料外，应当同时提供特殊消防设计的技术方案及说明，或者设计采用的国际标准、境外消防技术标准的中文文本，以及其他有关消防设计的应用实例、产品说明等技术资料：

（1）国家工程建设消防技术标准没有规定的；

（2）消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料可能影响建设工程消防安全，不符合国家标准规定的；

（3）拟采用国际标准或者境外消防技术标准的。

9、图纸：（加盖设计单位的出图章）

（1）原工程的总平面图和平面图：如是改建工程，还需提供本工程的平面图，平面或空间的防火、防烟分区面积、分隔位置和分隔物。

（2）全套装修图纸：应体现工程各部位的顶棚、墙面、地面、隔断的装修材料以及固定家具、装饰织物，其他装饰材料的选用，可采用平面图、立面图、剖面图。

（3）消防平面图和消防系统图。

专家评审：

具有下列情形之一的，建设单位应当同时提供特殊消防设计的技术方案及说明，或者设计采用的国际标准、境外消防技术标准的中文文本，以及其他有关消防设计的应用实例、产品说明等技术资料：

（一）国家工程建设消防技术标准没有规定的；

（二）消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料可能影响建设工程消防安全，不符合国家标准规定的；

（三）拟采用国际标准或者境外消防技术标准的。

审核期限：

自受理之日起20日内应当出具书面审核意见。

但是依法需要组织专家评审的，专家评审时间不计算在审核时间内。

管辖分工

内容自行维护

收费依据及标准：

不收费

消防设计审核联系方式

南京市消防支队 025-83622463；