南京市建设工程消防产品告知单

：

消防产品是消防安全源头的重要组成部分，其质量直接影响到消防工程最终能否起到保护建筑和人员消防安全的功效，消防产品质量是否合格是消防验收是否许可的判定条件之一，如果该工程使用的消防产品经检查不合格，将不能通过消防验收。选用合格消防产品是《消防法》赋予工程建设、设计、施工、监理单位的义务，工程建设过程中一旦选用了不合格消防产品，不仅需要拆除、撤换成合格消防产品方能通过消防验收而且相关责任方将被依法处罚，既蒙受经济损失又耽误工程进度。因此，本着服务企业的宗旨，现将如何选用合格消防产品告知如下：

1、工程建设单位应主动通过“中国消防产品信息网”（www.cccf.com.cn）查询消防产品的市场准入情况，不得要求施工单位购买不符合市场准入的产品或质量不合格的消防产品，否则将被消防部门依照《消防法》第五十九条责令更换成合格产品并处一万至十万元罚款。

2、施工单位必须购买、安装符合市场准入和质量合格的消防产品并有责任查验消防产品质量，且不得在建设单位的授意下购买不合格消防产品，否则将被消防部门依照《消防法》第五十九条责令更换成合格产品并处一万至十万元罚款。

3、监理单位有义务对所有进场的消防产品进行进货检查，检查内容包括：实际产品与购买合同签订的产品是否符合、进场产品的质量和数量是否完好、进场产品是否符合消防产品的市场准入制度等。如果未履行检查责任，将被消防部门依照《消防法》第五十九条责令更换成合格产品并处一万至十万元罚款。

4、设计单位在进行建筑消防设计时设计使用的消防产品必须同时满足消防建筑设计规范和消防产品本身技术标准的要求，因此其消防设计中应明确消防产品选型要求和选用要求。

5、建设工程申请消防验收、备案抽查或公众聚集场所消防安全检查时应提交的申报资料中的“消防产品质量合格证明文件”包括：消防产品市场准入证明文件（包括型式检验报告）、产品合格证、购货合同、发票、到货验收记录。

6、在选用消防产品时，必须检查并存留生产企业提供的消防产品型式检验报告（复印件，下同）、合格证书；对于存在质量疑问的消防产品，应根据进行见证取样（抽样）检验合格后方可投入使用，特此告知。

| 系统类型 | 产品名称 | 市场准入形式 | 应审查的市场准入资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾 自动 报警 设备 | 点型感烟（感温、复合式）火灾探测器 | 3C认证 | 产品型式认证证书、型式检验报告 |
|  | 点型可燃气体探测器 | 型式认可 | 产品型式认可证书、型式检验报告 |
|  | 手动火灾报警按钮 | 3C认证 | 产品型式认证证书、型式检验报告 |
|  | 火灾报警控制器 | 3C认证 | 产品型式认证证书、型式检验报告 |
|  | 可燃气体报警控制器 | 型式认可 | 产品型式认可证书、型式检验报告 |
|  | 火灾显示盘 | 强制检验 | 产品型式检验报告 |
| 自动 喷水 灭火 设备 | 玻璃球（易熔元件）洒水喷头 | 3C认证 | 产品型式认证证书、型式检验报告 |
|  | 湿式报警阀 | 3C认证 | 产品型式认证证书、型式检验报告 |
|  | 水流指示器 | 3C认证 | 产品型式认证证书、型式检验报告 |
|  | 消防压力开关 | 3C认证 | 产品型式认证证书、型式检验报告 |
|  | 消防水泵 | 强制检验 | 产品型式检验报告 |
| 消火栓 系统 设备 | 消火栓 | 型式认可 | 产品型式认可证书、型式检验报告 |
|  | 消防水泵接合器 | 型式认可 | 产品型式认可证书、型式检验报告 |
|  | 有衬里消防水带 | 3C认证 | 产品型式认证证书、型式检验报告 |
| 防火 分隔 设备 | 防火门（含钢质、木质） | 型式认可 | 产品型式认可证书、型式检验报告 |
|  | 防火卷帘 | 强制检验 | 产品型式检验报告 |
|  | 防火窗 | 强制检验 | 产品型式检验报告 |
|  | 防火封堵材料 | 型式认可 | 产品型式认可证书、型式检验报告 |
|  | 防火包 | 型式认可 | 产品型式认可证书、型式检验报告 |
| 疏散指示、照明设备 | 消防应急照明灯具 | 型式认可 | 产品型式认可证书、型式检验报告 |
|  | 消防安全指示标志 | 型式认可 | 产品型式认可证书、型式检验报告 |
| 防排烟 设备 | 防火阀 | 强制检验 | 产品型式检验报告 |
|  | 排烟风机 | 强制检验 | 产品型式检验报告 |
| 灭火器材 | 手提式干粉（二氧化碳、水型）灭火器 | 型式认可 | 产品型式认可证书、型式检验报告 |
|  | 推车式干粉（二氧化碳灭、机械泡沫）灭火器 | 型式认可 | 产品型式认可证书、型式检验报告 |
| 其他设备 | 根据国家消防产品目录要求检查。 |

对于须报经公安消防监督机构验收的建设工程，在申报工程竣工验收时，应将上述资料一并申报复核。

公安消防机构（印章）

年   月   日